РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ			                                                                     КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПРИТОБОЛЬНЫЙ РАЙОН

МЕЖБОРНЫЙ СЕЛЬСОВЕТ

МЕЖБОРНАЯ  СЕЛЬСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от  04 октября  2013 года         №  25

с. Межборное

Об утверждении схемы теплоснабжения

Межборного  сельсовета

На основании Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,  Устава  Межборного  сельсовета, Межборная сельская Дума

РЕШИЛА:

1. Утвердить схему теплоснабжения Межборного сельсовета, согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после официального обнародования в зданиях Администрации Межборного сельсовета, библиотеки, почты, дома культуры.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу Межборного сельсовета З.А.Ильину.

Глава Межборного  сельсовета                                                                            З.А.Ильина

Председатель Межборной  сельской Думы                                                   Н.А.Камынина

Приложение

к решению Межборной сельской

Думы от 04.10.2013 г. №   25 «Об

утверждении схемы теплоснабжения

Межборного  сельсовета»

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Основанием для разработки схемы теплоснабжения  Межборного сельсовета Притобольного района является: Федеральный закон от 27июля 2010года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; Правила землепользования и застройки муниципального образования Межборный  сельсовет Притобольного района Курганской области.

- Общие положения

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

II.  Основные   цели и задачи   схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

-    повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии	с нормативными требованиями;

-  минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе.

III  Пояснительная записка схемы теплоснабжения

1. Общие сведения о муниципальном образовании.

Межборный  сельсовет  входит в состав Притобольного района Курганской области и является одним из 14 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований.

Площадь  Межборного  сельсовета на 01.01.2013 г. – 5,24  тыс. га.

Административным центром  Межборного  сельсовета является с. Межборное

Численность населения Межборного   сельсовета  совета на 01.01.2013 г.  – 1150 человек.

Территория Межборного  сельсовета  совета расположена  на юге Курганской области  в 60 км от областного центра и 6 км от районного центра, представляет собой равнинную лесостепную полосу с незначительными колебаниями абсолютных отметок.

Поверхность территории Межборного сельсовета характеризуется слабоволнистым  рельефом, изрезанным глубокими оврагами.

Территория характеризуется  резко континентальным климатом. Из-за особенности рельефа  и географического расположения  в район легко проникают  холодные, сухие и теплые воздушные массы из Казахстанских степей. Именно они и делают погоду иногда непредсказуемой и невероятно изменчивой. Иногда даже прогноз  погоды не в состоянии предусмотреть резких изменений погоды.  Так же  на климат местности  влияют и  континентальные  ветра,  приходящие с Восточной Сибири.

Среднемесячная температура июля, самого теплого месяца +19.8○С.

Самая низкая температура отмечается в январе, среднемесячная температура -22○С.

Абсолютный минимум температур - 47○С. Абсолютный максимум + 41○С.

Средняя дата первого заморозка отмечается 18 сентября, последнего – 21 мая.

Средняя продолжительность безморозного периода составляет 119 дней.

Продолжительность отопительного сезона составляет в среднем около  216 календарных дней.

В марте максимальная высота снежного покрова достигает 26 см. Число дней со снежным покровом составляет 161 день.

Максимум относительной влажности приходится на декабрь – 82%, минимум наблюдается в мае – 57%.- 61%.

Ветровой режим на  территории формируется под влиянием основных циклонов и антициклонов, стационирующихся в Восточной Сибири и Казахстане.

В целом за год преобладают ветры западных и юго-западных направлений, наибольшую повторяемость они обнаруживают в теплый период года (IV-X), наименьшую повторяемость во все сезоны года имеют ветры северо-восточных и восточных направлений.

Среднегодовая скорость ветра 3.2 м/с. Самые большие скорости ветра наблюдаются весной, в марте (4.8 м/с), наименьшие в августе (3.2 м/с).

2. Сведения о котельных.

В настоящее время теплоснабжающей организацией, обязанной заключить с потребителем договор теплоснабжения является МУП Администрации Притобольного района  «Притоболье». Обеспечивает теплом Межборскую СОШ, Межборный СДК. Администрация Межборного сельсовета, библиотека, муниципальный пожарный пост осуществляется собственными силами - печное отопление (в библиотеке - 2 печи, в Администрации   Межборного сельсовета- 2 печи, в МПО -1 печь). Топка печей производится дровами.

| № п/п | Наименование котельной | Адрес | Установленная мощность, Гкал/час | Протяженность теплосетей в 2-х тр.исч., м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Школьная | Адрес не присвоен | 1,2 | 43 |
| 2 | Школьная |  | 1.2 | 23 |
| 3 | школьная |  | 1,2 | 119 |

Теплоснабжение (отопление, горячее водоснабжение) Межборного  сельсовета  осуществляется:

- в частных и многоквартирных домах  от печей и котлов на твердом топливе (дрова), горячее водоснабжение - от электроводонагревателей; водоснабжение населения  в летнее время осуществляется  3 башнями «Рожновского», водопроводные сети изношены, требуется капитальный ремонт. Четвертая башня законсервирована, нет средств для  капитального ремонта башни или замены на новую.

- в селе Межборное  отопление средней школы  и сельского дома культуры осуществляется от школьной котельной топливо – каменный уголь, дрова.

3. Перспективное развитие  Межборного  сельсовета.

Население Межборного сельсовета в настоящее время составляет 1150  человек, в перспективе намечается увеличение населения за счет рождаемости населения  и  естественная убыль в связи со старением населения.

Площадь населенного пункта остается неизменной.

В населенном пункте при градостроительном зонировании выделяются:

общественно-деловая зона (ОД);

зона перспективной индивидуальной и малоэтажной многоквартирной   застройки ( Ж-1):

зона транспортной инфраструктуры (ИТ-1);

зона сельхозиспользования (СХ-1);

зона мест общего пользования (РЗ-1);

коммунально-складская зона (П-1).

Как центры обслуживания местных систем расселения, предполагается в перспективе, что населенный пункт  должен располагать всеми основными учреждениями обслуживания населения, в том числе: административно-управленческими, общественно-деловыми и коммерческими объектами; культурно-просветительными и культурно-развлекательными объектами; объектами торговли, общественного питания и бытового обслуживания; объектами образования и здравоохранения; физкультурно-спортивными сооружениями.

Село Межборное  имеет в настоящее время тепло - и электрические системы инженерного обеспечения.

4. Перспективное теплоснабжение.

Существующая многоквартирная застройка и частные дома будут снабжаться по прежней схеме теплоснабжения – индивидуальное местное отопление. Объекты культуры и образования будут снабжаться по прежней схеме централизованно от  школы.

Строительство новых котельных нецелесообразно. Существующая схема тепловых сетей и систем теплоснабжения, является оптимальной для поселения ввиду её малой протяженности магистрали и доступности к ревизии и ремонту.

| Здании Межборный СДК Ул. Сосноваяд.6 |
| --- |
| Котельная |
|  | МКОУ «Межборская СОШ ул. Сосновая д.8 |
| Мастерская |

Приложение

Схема теплоснабжения от школьной котельной

с. Межборное

| Отдельная школьная котельная |
| --- |
| Марка котлов | Кол-во шт | Мощность Гкал./час | Год ввода | Присоедененная Мощность Гкал/ч. |
| Луга О.6 | 2 | 1,2 | 2003 | 0.08 |

| Наименование потребителя | Отапливаемый-объем,м.куб | Нагрузка Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Межборный СДК | 600 | 0.005 |
| Межборская школа | 9150 | 0.07 |
| Школьная мастерская | 450 | 0.004 |
| итого | 10200 | 0.079 |

| Общая протяженность сетей |
| --- |
| подземная | надземная |
| Протяженность м. | диаметр | Протяженность м. | диаметр |
| 23 | 50 | 46 | 89 |
| 119 | 76 |  |  |