РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПРИТОБОЛЬНЫЙ РАЙОН

РАСКАТИХИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

РАСКАТИХИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от  ____________ 2018 года   № __

c.Раскатиха

Об утверждении актуализированной

на 2018 год схемы теплоснабжения

Раскатихинского сельсовета

и на период до 2023 года

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом Раскатихинского сельсовета Притобольного района Курганской области, Раскатихинская сельская Дума

РЕШИЛА:

1. Утвердить актуализированную на 2018 год схему теплоснабжения Раскатихинского сельсовета и на период до 2023 года согласно приложению к настоящему решению.

2. Решение Раскатихинской сельской Думы от 14 октября 2013 года № 31 «Об утверждении схемы теплоснабжения Раскатихинского сельсовета» признать утратившим силу.

3. Настоящее  решение обнародовать в помещениях Администрации Раскатихинского сельсовета, Раскатихинской сельской библиотеки, отделении почтовой связи Раскатиха Кетовского почтамта Управления федеральной почтовой связи Курганской области – филиала ФГУП «Почта России» и разместить на официальном сайте сельских поселений Притобольного района в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Раскатихинской сельской Думы Тутукова А.А..

Председатель Раскатихинской сельской Думы                                                        А.А.Тутуков

Глава Раскатихинского сельсовета                                                                             А.А.Тутуков

Приложение

к решению Раскатихинской сельской Думы                                                                                                              от ____________  2018 года № __ «Об утверждении актуализированной на 2018 год  схемы  теплоснабжения   Раскатихинского  сельсовета и на период  до 2023 года»

Схема теплоснабжения Раскатихинского сельсовета

1. Общие положения

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Раскатихинского сельсовета Притобольного района являются Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правила землепользования и застройки муниципального образования Раскатихинский сельсовет  Притобольного района Курганской области.

Разработанная схема теплоснабжения сельского поселения включает в себя:

- цели и задачи разработки схемы теплоснабжения;

- общую характеристику сельского поселения;

- графическую часть;

- план с указанием тепловых нагрузок и нанесением источников тепловой энергии с магистральными тепловыми сетями по существующему состоянию;

- перечень присоединённых объектов;

- существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения с.Раскатиха;

- информацию о ресурсоснабжающей организации;

- перспективное потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели теплоснабжения в административных границах Раскатихинского сельсовета.

2.  Основные цели и задачи схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения поселения разрабатывается в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения сельского поселения представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей.

Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения сельского поселения являются:

1) обследование системы теплоснабжения и анализ существующей ситуации в теплоснабжении Раскатихинского сельсовета;

2) выявление дефицита тепловой мощности и формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данного дефицита;

3) выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения Раскатихинского сельсовета.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

3. Общая характеристика Раскатихинского сельсовета

Раскатихинский сельсовет  входит в состав Притобольного района Курганской области и является одним из 14 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований Притобольного района.

Площадь Раскатихинского сельсовета на 01.01.2018 года составляет 10062 гектара.

Административным центром Раскатихинского сельсовета является село Раскатиха.

Численность населения Раскатихинского сельсовета на 01.01.2018 года – 690 человек.

Территория Раскатихинского сельсовета расположена на юге Курганской области в 50 км от областного центра г.Кургана и 16 км от районного центра с.Глядянское.

Растительный мир своеобразен и богат, кроме лесостепной зоны, имеются ленточные бора. Произрастают редкие виды растений, в том числе лекарственные.

Рельеф местности – равнинный, понижение местности связано с долинами рек и логами. Общий уклон местности к долине реки Тобол зависит от объёма воды, которая придёт по малым рекам, логам, оврагам и от глубины уровня грунтовых вод.

Климат резко-континентальный. Из-за особенности рельефа  и географического расположения  в район легко проникают  холодные, сухие и теплые воздушные массы из казахстанских степей. Именно они и делают погоду иногда непредсказуемой и невероятно изменчивой. Иногда даже прогноз  погоды не в состоянии предусмотреть резких изменений погоды.  Так же  на климат местности  влияют и  континентальные  ветра, приходящие с Восточной Сибири.

Среднемесячная температура июля, самого теплого месяца +19.8○С. Самая низкая температура отмечается в январе, среднемесячная температура -22.5○С.

Абсолютный минимум температур - 47○С. Абсолютный максимум + 41○С.

Средняя дата первого заморозка отмечается 18 сентября, последнего – 21 мая.

Средняя продолжительность безморозного периода составляет 119 дней.

Продолжительность отопительного сезона составляет в среднем около  200 дней.

В марте максимальная высота снежного покрова достигает 26 см. Число дней со снежным покровом составляет 157 день.

Максимум относительной влажности приходится на декабрь – 82%, минимум наблюдается в мае – 57-61%.

Ветровой режим на  территории формируется под влиянием основных циклонов и антицклонов, стационирующихся в Восточной Сибири и Казахстане.

В целом за год преобладают ветры западных и южных направлений, наибольшую повторяемость они обнаруживают в теплый период года (IV-X), наименьшую повторяемость во все сезоны года имеют ветры северо-восточных и восточных направлений.

Среднегодовая скорость ветра 4.2 м/с. Самые большие скорости ветра наблюдаются весной, в марте (4.8 м/с), наименьшие в августе (3.2 м/с).

4. Существующее положение в сфере теплоснабжения

В настоящее время теплоснабжающей организацией, обязанной заключить с потребителем договор теплоснабжения является теплоснабжающая организация –  ООО «Энергосервис».

Теплоснабжение (отопление, горячее водоснабжение) Раскатихинского сельсовета  осуществляется:

- в частных жилых и многоквартирных домах блокированной застройки от печей и котлов на твердом топливе (дрова, уголь), горячее водоснабжение - от электроводонагревателей;

- в  селе  Раскатиха отопление МКОУ «Раскатихинская СОШ», здание Администрации Раскатихинского сельсовета (в т.ч. фельдшерско-акушерский пункт, отделение почтовой связи, отделение Сбербанка, Раскатихинский сельский Дом культуры, Раскатихинская сельская библиотека)   осуществляется от котельной (схема теплоснабжения – приложение 1); топливо – каменный уголь. Горячее водоснабжение – от электроводонагревателей.

5. Перспективное развитие Раскатихинского сельсовета и перспективное

потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели теплоснабжения

в границах Раскатихинского сельсовета

Население Раскатихинского  сельсовета в настоящее время составляет 690 человек.

Площадь населенного пункта остается неизменной.

В населенном пункте при градостроительном зонировании выделяются:

Ж-1 - зоны индивидуальной и малоэтажной многоквартирной  застройки;

Ж-2 - зона перспективой индивидуальной и малоэтажной многоквартирной застройки;

ИТ-1  - зона транспортной инфраструктуры;

ИТ-2- зона инженерной инфраструктуры;

ОД - общественно-деловая зона многофункционального назначения;

П-1 - коммунально-складская зона;

П-2 - зона предприятий 3-5 классов вредности;

РЗ-1 – зона мест отдыха общего пользования;

ПЗ-2 – зона учреждений отдыха, спорта и туризма;

СХ-1 - зона сельхозиспользования (пашни, огороды);

СХ-2 - зона сельхозиспользования (объекты строительства сельскохозяйственного назначения);

СН-1 – зона размещения кладбищ;

СН-2 – зона размещения скотомогильников;

СН-3 - зона размещения складирования и хранения ТБО;

ВЗ-1 – зона  прибрежных защитных  полос;

ВЗ-2 – водоохранная зона;

ЛФ - зона лесного фонда;

ЕЛ - зона естественного ландшафта.

Предполагается в перспективе, что населенный пункт  должен располагать всеми основными учреждениями обслуживания населения, в том числе: административно-управленческими, общественно-деловыми и коммерческими объектами; культурно-просветительными и культурно-развлекательными объектами; объектами торговли, общественного питания и бытового обслуживания; объектами образования и здравоохранения; физкультурно-спортивными сооружениями.

Село Раскатиха имеет в настоящее время тепло - и электрические системы инженерного обеспечения.

Частные дома и многоквартирные дома блокированной застройки будут снабжаться по прежней схеме теплоснабжения – индивидуальное местное отопление. Объекты культуры и образования будут снабжаться по прежней схеме централизованно от школьной котельной.

Строительство новых котельных нецелесообразно. Существующая схема тепловых сетей и систем теплоснабжения, является оптимальной для Раскатихинского сельсовета. Резервная мощность котельной позволяет ещё отапливать дополнительные объекты.

6. Схема теплоснабжения от школьной котельной

с. Раскатиха

| Котельная с.Раскатиха |
| --- |
| марка котлов | кол-во, шт. | мощность, Гкал/ч. | дата изготовления | КПД % |
| АБК 0,3 | 1 | 0,258 | Июнь 2015 | 70 |
| Характеристики тепловых сетей |
| Протяженность теплосетей в 2-х тр. исч., м | диаметр, мм | Способ прокладки | год проектир. |
| 130 | 76 | Бесканальная | 1959-1989 |

Реестр потребителей ООО «Энергосервис»

| Наименование потребителя | Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) Гкал/год |
| --- | --- |
| Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Раскатихинская средняя общеобразовательная школа» с.Раскатиха | 392,264 |
| Администрация Раскатихинского сельсовет, с.Раскатиха | 25,626 |
| Муниципальное казенное учреждение культуры «Раскатихинское культурно-досуговое объединение» с.Раскатиха | 16,514 |
| Государственное бюджетное учреждение «Глядянская центральная больница», с. Раскатиха | 16,016 |
| «Почта России», с.Раскатиха | 7,639 |
| ПАО «Сбербанк» с.Раскатиха | 2,957 |

Планируемый полезный отпуск на период 2018-2023 гг.

| Группа потребителей | Планируемый полезный отпуск, Гкал |
| --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Население |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет | 458,059 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 |
| Прочие | 2,957 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

# Text boxes

МКОУ «Раскатихинская  СОШ» ул.Центральная, 4

Здание Администрации

Раскатихинского сельсовета

ул. Зеленая, 7

Котельная